國立臺灣大學醫學院研究發展分處第一共同研究室

螢光顯微鏡使用及管理辦法

98年11月2日本院98學年度第2次學術整合委員會會議通過

98年11月6日本院98學年度第3次院務會議核備

100年4月28日本院99學年度第3次學術整合委員會修正通過

100年5月6日本院99學年度第9次院務會議核備通過

101年3月27日本院100學年度第3次學術整合委員會會議修正通過

101年4月13日本院100學年度第8次院務會議核備通過

102年5月28日本院101學年度第8次學術整合委員會會議修正通過

102年6月7日本院101學年度第10次院務會議核備通過

104年3月12日本院103學年度第3次學術整合委員會會議修正通過

104年4月10日本院103學年度第8次院務會議核備通過

105年3月13日本院105學年度第2次學術整合委員會會議修正通過

105年4月7日本院105學年度第8次院務會議核備通過

108年3月18日本院107學年度第2次學術整合委員會會議修正通過

108年4月12日本院107學年度第7次院務會議核備通過

壹、儀器設備

本辦法所適用之設備

  - 正立螢光顯微鏡Zeiss Axio Imager. A1

  - 正立電動螢光顯微鏡Zeiss Axio Imager. M1

  - 正立螢光影像澄清化系統Zeiss Apotome. 2

貳、服務項目

穿透光視野、相位差或干涉對比影像及螢光觀察。

參、申請使用資格

- 本校各單位及校外人士。

- 欲使用本儀器者，必須參加且通過認證課程，具備該儀器操作知識及能力。

- 已通過認證者，若超過一年以上未使用需重新認證。

肆、預約方式

- 本儀器採網路預約方式，預約網址為http://rd.mc.ntu.edu.tw/bomrd/imgcore/book.asp。

- 已通過認證課程之使用者，需先於第一共同研究室註冊帳號，閱讀該儀器之使用管理辦法，再向管理員申請開通該儀器之預約使用權限。

- 開放可預約時段為當日與未來七日內之09:00-17:00，例如每個星期一可預約時段為當日至下星期一。

- 每日新時段之開放時間為上午09:00。例如想要預約下週一，於本週一上午九點可登入預約下週一的時段。

- 申請夜間使用資格：需於日間使用連續五次完全無不良紀錄，且符合「柒 操作規定」，始可向管理人員申請夜間資格認證。

- 每位使用者每週以六小時為限，夜間時段不列入計算。

- 更改或取消預約時段：需於24小時前上網更改/取消已預約時段。

- 已預約但未使用，仍需支付該時段50％之費用。

- 使用者若未於使用完畢七日內交繳費單（當日列入計算），使用權限將被關閉，待繳交繳費單且經確認後，帳號才能恢復權限。

伍、開放時間

週一至週五9:00〜17:00；17:00之後為夜間時段，六日及國定假日不開放。相關夜間規則請參考「影像核心實驗室開放夜間使用施行細則」。

陸、收費標準

- 以1小時為計價單位(NT$/hr)，未滿1小時以1小時計算：

| 使用單位 | 儀器設備(自行操作) |
| --- | --- |
|  | Zeiss Axio Imager. A1 (A1) | Zeiss Axio Imager. M1 (M1) | Zeiss Apotome.2 |
| 臺大醫學校區 | 60 | 100 | 200 |
| 臺大校內其他單位 | 70 | 150 | 300 |
| 校外 | 120 | 300 | 600 |

- 至本中心參加電子化學習基礎課程或現場講習者，不收取費用。未參加基礎課程另行要求講授，或需要進階課程教學者，酌收費用每小時100元，未足1小時以1小時計價。

- 若非因本儀器故障導致實驗結果不良，使用者仍須依收費標準付費。

- 收費標準將依每半年重新計算成本後公告調整。

柒、操作規定

- 確實遵守公告之儀器使用注意事項。

- 操作本儀器及附屬電腦系統時請勿配戴手套。

- 請依標準操作流程進行本儀器之開機與關機。

- 使用油鏡時，須將玻片拿離開載物臺，滴油於玻片上，以免污染載物臺。

- 若使用油鏡，使用後請按照教育訓練所指導之方式，以棉花棒或專用拭淨紙沾純酒精輕輕擦拭，重複二至三次至清潔乾淨。

- 操作完畢，硬體設備需歸位，軟體設定需還原。

- 暫存資料應儲存於該儀器電腦指定硬碟位置，電腦其餘空間，特別是電腦桌面，不提供儲存，若發現將逕行刪除不另通知。暫存資料限期一個月，過期之檔案將予以刪除，本中心不負保管之責任。

- 與顯微鏡相連之電腦主機只能以自備光碟片存取資料。如使用隨身(硬)碟存取時，須先將資料檔案經由內部區域網路傳送至資料中心電腦（data center），才能以隨身（硬）碟於資料中心電腦存取。

- 嚴禁使用者自行安裝任何程式，若發現將依使用管理辦法罰則辦理。

- 使用本儀器後須填寫儀器使用記錄本，確實記錄儀器狀態，儀器使用完畢後須確實清理操作臺面，並保持本儀器清潔，未遵照規定者依罰則處理。

- 儀器故障時，請立即通知儀器管理技術人員，並將儀器故障情形，詳細記錄於儀器使用記錄本。切勿自行拆裝儀器，違者依罰則處理。

- 儀器室內禁止飲食。

捌、罰則

- 欲取消預約應於24小時前於網路預約系統取消預約，未取消者，將逕行收費該時段50%費用，不另通知。

- 承上，預約後未使用且未按照規定取消，一個月內達三次者，停權網路預約一個月。

- 有下列情形者計違規一次：

- 未通過該儀器認證考核便逕行使用儀器。

- 以個人名義登記與他人使用。

- 違反第柒項操作規定之任一項。

- 逕行加裝電腦軟硬體或更動系統設定。

- 未上網預約/登記或未經管理員同意便逕自使用儀器。

- 若因操作不當造成儀器損壞，則提報研發分處會議議處，使用者將即刻停權，須由該實驗室負責人負全部維修與賠償責任，並支付所有費用。

- 違規者第一次口頭警告，第二次取消使用儀器一個月，第三次永久取消儀器使用權。

- 儀器使用費應三個月內匯入會計帳戶，若超過期限未繳納則暫停計畫主持人該項儀器使用權限，若六個月內仍未繳納，則暫停影像核心所有預約權限。

- 其他規定未盡完全者，悉依臺大醫學院研究發展分處第一共同研究室與本校其他相關規定辦理。

# Text boxes

【108.04.12發布】