國立臺灣大學醫學院研究發展分處第一共同研究室

高通量螢光影像分析系統使用管理辦法

民國108年3月18日本院107學年度第2次學術整合委員會會議通過

民國108年4月12日本院107學年度第7次院務會議核備通過

壹、儀器設備

本辦法所適用之設備：Molecular Devices ImageXpress Micro Confocal High Content Imaging System，並包含所屬離線分析工作系統。

貳、服務項目

活細胞/活體/固定樣本高通量穿透光、一般或共軛焦螢光影像記錄、曠時攝影及上列服務所產生影像資料的統計及定量分析。

叁、申請使用資格

- 本校各單位及校外人士。

- 欲委託使用本儀器者，必須先參加基礎顯微鏡課程。

- 委託者需先至本核心接受教育訓練，完成顯微影像核心基礎課程及進階顯微影像課程，以具備該儀器之基本知識及樣品製備需求。

肆、預約方式

- 採專人委託操作方式，暫不開放自行操作。

- 委託者須先完成顯微影像核心基礎課程並同意該儀器之使用管理辦法，並於第一共同研究室註冊帳號後，始可向管理員提出申請服務。

- 委託前須填妥樣品資訊調查表(影像核心網頁可下載)，經管理員判斷符合上機條件後，雙方相互約定上機時間，由管理員網路預約儀器時段。

- 每位委託者每週以申請24小時為限，夜間時段不列入計算，特殊情況得向管理員提出申請。

- 開放可預約時段為當日與未來十四日內之09:00〜17:00，例如每星期一可預約時段為當日至隔一週後之星期一。

伍、開放時間

週一至週五9:00〜17:00；17:00之後為夜間時段。相關夜間規則請參考「影像核心實驗室開放夜間使用施行細則」。

陸、收費標準

- 以1小時為計價單位(NT$/hr)，未滿1小時以1小時計算。

| 使用單位 | 委託操作(NT$/hr) | 分析功能諮詢(NT$/hr) |
| --- | --- | --- |
| 臺大醫學校區 | 500 | 100 |
| 臺大校內其他單位 | 700 | 150 |
| 校外 | 1000 | 200 |

- 活細胞曠時攝影（time-lapse imaging）之連續拍攝時間超過1小時，第2小時起可扣除費用200元/每小時。

- 非因儀器故障導致實驗結果不良，使用者仍須付費。

- 收費標準將依每半年重新計算成本後公告調整。

柒、使用規定

- 確實遵守公告之儀器使用注意事項。

- 請勿配戴手套使用本儀器及附屬電腦系統。

- 請依標準操作流程進行本儀器之開機與關機。

- 使用完畢，硬體設備需歸位，軟體設定需還原。

- 暫存資料應儲存於該儀器電腦指定硬碟位置，電腦其餘空間，特別是電腦桌面，不提供儲存個人資料，若發現將逕行刪除不另通知。暫存資料限期一個月，過期之檔案將予以刪除，本中心不負保管之責任。

- 與顯微鏡相連之電腦主機只能以自備光碟片存取資料。如使用隨身(硬)碟存取時，須先將檔案經由內部區域網路傳送至資料中心電腦（data center），才能以隨身（硬）碟於資料中心電腦存取。

- 嚴禁使用者逕行安裝任何程式，若發現將依罰則辦理。

- 使用本儀器後須填寫儀器使用記錄本，確實記錄儀器狀態，儀器使用完畢後須確實清理臺面，並保持本儀器清潔，未遵照規定者依罰則處理。

- 儀器故障時，請立即通知儀器管理技術人員，並將儀器故障情形，詳細記錄於儀器使用記錄本。切勿自行拆裝儀器，違者依罰則處理。

- 儀器室內禁止飲食。

捌、罰則

- 進行委託操作前須先與管理員討論實驗需求，並填寫【委託上機樣品調查表】最遲於上機前三日繳交，逾期取消委託時段。

- 若欲取消預約應於24小時前以電子郵件方式通知管理單位取消預約，未取消者，將逕行收取該時段50%費用，不另通知。

- 有下列情形者計違規一次：

- 未依照本辦法規定而私自使用儀器。

- 以非本人名義登記委託使用。

- 私自加裝電腦軟硬體或更動系統設定。

- 違反第柒項使用規定之任一項。

- 違規者第一次口頭警告，第二次取消申請資格一個月，第三次永久取消申請資格。

- 若因私自操作造成儀器損壞，則提報研發分處會議議處。違規者立即停權，並須由該實驗室負責人負全部維修及賠償責任且支付所有費用。

- 所有費用應於三個月內匯入會計帳戶，若超過期限未繳納則暫停實驗室負責人之該儀器申請權限，若六個月內仍未繳納，則暫停影像核心所有儀器之預約權限。

- 其他規定未盡完全者，悉依臺大醫學院研究發展分處第一共同研究室與本校其他相關規定辦理。

# Text boxes

【108.04.12發布】